Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Теремок» п. Хребтовый Богучанского района

Утверждаю:

Заведующая МКДОУ детского сада «Теремок»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Питиримова

ПЛАН

По экономии энергоресурсов МКДОУ детского сада «Теремок» п.Хребтовый на 2016 год и по устранению нарушений по результатам обязательного энергетического обследования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  | Сроки | Ответственные |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные (3 штуки приобрести) | Постепенно | Завхоз  Заведующая |
| 2. | Назначение лица ответственного за освещение. | До 01.09.2016 | Заведующая |
| 3. | Составление графика включения освещения и отключения освещения.  Составление графика чистки светильников. | До 01.09.2016  До 01.09.2016 | заведующая |
| 4 | Составление схемы заземления и уравнивания потенциалов ДОУ. | По мере выделения средств | заведующая |
| 5 | Замена счетчиков ( 2шт) | По мере выделения средств | завхоз |
| 6 | Регулярная промывка отопительной системы с целью профилактики повышения эффективности отопительной системы. | Ежегодно  Июль 2016 | завхоз |
| 7 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами | По мере выделения средств | заведующая |
| 8 | Установка узла учёта тепловой энергии. Повторный перерасчёт данных после установки. | По мере выделение средств | заведующая |
| 9 | Контроль за водоиспользованием. Замена унитаза в средней группе. | 1 раз в неделю, приобретение  2 квартал | заведующая |
| 9 | Утепление (конопатка) ограждающих конструкций | Июнь – август 2016 | Завхоз  Своими силами |
| 10 | Замена рассохшихся рам на пластиковые окна | 400000.0 | заведующая |
| 11 | Замена дверных блоков | 200000.0 | заведующая |
| 12 | Контроль в продуктовой кладовой за размораживанием холодильников 4 раза в год | Ежеквартально | Завхоз |
| 13 | Контроль на пищеблоке за готовкой блюд на медленном огне. | 1 раз в неделю | Завхоз |
| 14 | Производственное совещание с коллективом ДОУ с показом презентации по энергосбережению. | 2 раза в год | Заведующая |